Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3 | Технические характеристики: Профессиональный анализатор паров этанола AlcoStar G3 Режимы измерений: Активный режим Диапазон измерения:0-280мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови) Точность: Диапазон (0 - 84) мг/100мл ± 5 мг/100мл Диапазон измерения (Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе) (0-1.217) мг/Л (концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе) Минимальный объем: 1.0 л Аккумулятор: Тип:3 х 1,5В, не заряжаемая батарейка типа АА Количество измерений от одного комплекта батарей:Более 1000 тестов. Размеры (Д x Ш x В): 132 мм х 63 мм x 29 мм Вес: 175 г, с батарейками Тип сенсора:Быстродействующий электрохимический сенсор избирательный к молекулам этанола Мундштук: Одноразового применения, однонаправленный (с клапаном для предотвращения обратного засасывания) Интерфейс пользователя:Работа через меню Кнопки:3 Режим энергосбережения: Автоматическое отключение после 2,5 мин бездействия Дисплей: ЖК дисплей, 1.77 дюйма по диагонали Комплект поставки - Анализатор (алкотестер) - Батарейки тип АА - 3 шт. - Инструкция/паспорт - Упаковка: мягкий кейс - Мундштук сменный - 10шт - Сертификат о государственной поверке | шт | 1 | 270 000 | 270 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 270 000 |  |  |