Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор внутриглазного давления ИГД-02 | Технические характеристики: Напряжение питания - 3 В Время одного измерения - не более 3 с Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания - не менее 1500 | шт | 2 | 250 000 | 500 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинского прибора должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 500 000 |  |  |