Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф 12-ти канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01- «Р-Д» (сэкраном 141 мм по диагонали, цветной дисплей) с интерпретацией. Производитель-НПП Монитор, Россия | Технические характеристики: - ширина термобумаги – 110 мм, типбумаги: рулон или Z-fold бумага; - размер экрана – 116*88 мм, с разрешающей способностью 640*480 точек; - тип экрана – цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой; - разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек; - скорость движения бумаги – 5; 10;12,5; 25 и 50мм/сек; - антитреморный фильтр 35Гц-20дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искаженияположенияST сегмента; - возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры; - ЧСС до 300 ударов в минуту; - возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации; - возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции. | шт | 3 | 550 000 | 1 650 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 650 000 |  |  |