Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень 2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3,02 | Скорость вращения,об/мин: 1000, 1500 и 3000; Количество устанавливаемых пробирок: 10шт.; Bремя беспрерывной работы, ч : 2; Габариты, мм: (460*430*270); Масса, кг: 15 | шт | 1 | 325000 | 325000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | всего |  |  |  |  | 325000 |  |  |