Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор АBК CareMulti | Электроды глюкозы - (0,6-33,3) ммоль/л Холестерин - (3,3-10,2) ммоль/л Триглицериды - (0,56-5,6) ммоль/л Источник питания - 2×3В литиевые батареи питания CR 2032 Тест полоски для измерения уровня глюкозы Тест полоски для измерения уровня холестерина Тест полоски для измерения уровня триглицеридов | шт | 5 | 28000 | 140000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 2 | Термометры для холодильников ТС-7-М1 исп.6 | - Диапазон измерения, ºС: от -30 до +30; - Предел допустимой погрешности измерений: в диапазоне (-30....0) - ± 1,5ºС в диапазоне (0-+30) - ± 1,0ºС - Пластиковый корпус | шт | 30 | 1050 | 31500 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 3 | Тонометр LD-71 классический+стетоскоп Little Doctor Electronic Nantong Co.Ltd | - Металлический анероидный манометр; - Металлический стетоскоп в комплекте; - Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см; - Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя; - Воздушный игольчатый клапан; - Диапазон измерения давления, мм рт.ст: от 0 до 300; - Диапазон индикации, мм рт.ст: от 0 до 300; | шт | 30 | 9430 | 282900 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 4 | Тонометр LD-80 комбинированный 3шт детские манжеты со стетоскопом LD PROF+Little Doctor Electronic Nantong Co.Ltd | - Диапазон измерения давления, мм рт.ст: от 0 до 300; - Диапазон индикации, мм рт.ст: от 0 до 300; - Металлический анероидный манометр; - Модель манжеты: LD Cuff (C2N, C2I6 C2C); - Размер манжеты, см: 7-12, 11-19, 18-26; - Количество трубок: 2; - Материал манжеты: хлопок; - Материал камеры манжеты: ТПУ | шт | 15 | 16300 | 244500 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | всего |  |  |  |  | 698900 |  |  |