Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS | Технические характеристики: Общий объем, л - 400 Количество компрессоров, шт – 1 Габариты – 1950*610*600 Масса, кг, не более – 74 Потребляемая мощность, Вт – 250 Частота, Гц - 50 Напряжение, В – 220 Климатический класс – УХЛ 4,2 Холодильная камера: Система оттаивания – авто Температура в камере,ºС - +2....+15 Точность поддержания температуры - ±2 Наличие термокарты - да | шт | 2 | 405 000 | 810 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 810 000 |  |  |