Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А* | Наибольший предел взвешивания- 200кг Минимальный предел взвешивания -1кг Погрешность взвешивания - ±(50-100)г Масса, не более - 5кг Комплектация: Весы в комплекте - 1 шт, Стойка с табло - 1 шт, Сетевой адаптер – 1 шт | шт | 6 | 92000 | 552000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 552000 |  |  |