Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр Окситест-1 с взрослым датчиком и адаптером | Пульсоксиметр Окситест-1 Диапазон измерений SpO2: (20-99) % Диапазон измерений частоты пульса: (20-250) ударов в мин Комплектация: -Блок обработки и индикации-1шт -Датчик пульсоксиметрический пальцевой – 1шт -Кабель для подключения питания на 12В – 1шт | шт | 2 | 175000 | 350000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 2 | Пульсоксиметр пальчиковый «HeartCarе» модель LOX100А | Пульсоксиметр «HeartCarе» LOX100А Диапазон измерений SpO2: (70-99) % Диапазон измерений частоты пульса: (30-250) ударов в мин | шт | 20 | 29000 | 580000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 930000 |  |  |