Приложение №1

Перечень закупаемой мед.техники

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единиц, тенге | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор PRIMEDIS, модели PRIMEDIS DEFI-B (М110) | Дефибриллятор PRIMEDIS, модели PRIMEDIS DEFI-B (М110) Технические характеристики: - набор энергии 360Дж - не более 7 сек; - электроды - многоразовые электроды-„утюги„ взрослые 80мм и встроенные в них детские 50мм; - уровни энергии – 20, 50, 100,160,250, 360 Дж (50 Ом): - емкость аккумулятора: 35 (±10) разрядов ; - габаритные размеры: (400*480*120) мм. Вместе с аппаратом необходимо предоставить следующую документацию: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан); 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений; 3.Сертификат первичной поверки; 4.Сертификат происхождения; 5.Сертификат соответствия или письмо о том, что данное оборудование не подлежит оценке безопасности и качества; 6.Техническая спецификация; 7.Руководство по эксплуатации на государственном и русском языках; 8 .Акт приема-передачи; 9. Акт ввода в эксплуатацию. 10. Гарантийный срок 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (Гарантийный талон) | шт | 1 | 840 000 | 840 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | 60 дней с момента заключения договора. |