Приложение №1

Перечень закупаемых МИ

Перечень 2022 год.

| № | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру | Технические характеристики: - Период записи- до 168 часов - Размеры - 67*93*21мм - ЖК дисплей - 48*28 мм - Вес - 92 г - Кнопки управления- 3 кнопки управления - Питание - батарея АА – 1 шт. - Частота дискретизации- 300,600,1200 Гц, 12 бит - Количество каналов - 12 Комплект поставки: 2.Батарея АА - 1 шт 3.Сумка для аппарата -1 шт. 4.Комплект ЭКГ кабеля -1 шт. 5.Упаковка одноразовых ЭКГ электродов -1 шт. 6.CD диск с программным обеспечением и документацией пользователя -1 шт. 7. Кабель мини USB -1 шт. 8.Амбулаторный регистратор по Холтеру -1 шт. 9.Интерфейс оптического соединения с ПК -1 шт. | шт. | 1 | 975 000,00 | 975 000,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 2 | Амбулаторный монитор артериального давления | Технические характеристики: - Питание: 2NiCd аккумулятора или NiMH батарейки АА - Дисплей: жидкокристаллический - Способ измерения АД: осциллометрический - Датчик давления: пьезоэлектрический - Диапазон измерений АД: 20-280мм рт.ст. Комплект поставки: 1. Кейс 2.Прибор артериального давления 3.Футляр для прибора с ремнями 4.Манжеты 2 шт :(25-35см) -1шт; (18-27см)-1шт; 5.Интерфейс с оптическим кабелем 6.Батареи типа АА 7.Диск с программным обеспечением | шт. | 1 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |

| «Заказчик» ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» БИН 010 940 002 046 Банковские реквизиты: ИИК KZ 768562203112521517 БИК KCJBKZKX. АО «БанкЦентрКредит» адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» тел/факс: 8 (7262) 54-47-70 электронный адрес: poliklinika--5@mail.ru gp5_taraz@med.mail.kz Главный врач _________________ Сарсенова Д.А. |  | «Поставщик» ______________________________________ |
| --- | --- | --- |