Приложение №1 Перечень закупаемых МИ

Перечень медицинских изделий  2021 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Морозильник DW25-120 | Внутренний объем: 120л Масса: 45/65 кг Габаритные размеры, мм: 555 ×520× 1100 Мощность :180Вт Расположение: вертикальное Дисплей: LCD Электропитание: 220/50 В/Гц Хладоагент: R600а Диапазон выставляемой температуры: от – 10ºС до – 25ºС Тип охлаждения: прямое охлаждения Производство: Китай | шт | 1 | 487 000 | 487 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 2 | Термоконтейнер 50 литров+15 хладоэлементов | Внутренние размеры: 590×335×320мм Внешние размеры: 640×395×3395мм Вес: 4,5-5 кг Объем: 50 л Толщина стенок: 3см Требуется 15 хладоэлементов для поддержания температуры -20ºС в течение 8 часов. Материал исполнения: - каркас термобокса - из полипропилена, - стенки термобокса – вспененный полиуретан. Оснащение: - замочная система в виде пластиковых или металлических защелок; - ремень или ручка для удобной транспортировки ; - термодатчик с дисплеем, выведенным на внешний корпус термобокса; - в комплект входят 15 хладоэлементов. | компл | 3 | 146000 | 438 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | Итого |  |  |  |  | 925 000,00 |  |  |