Приложение №1

Перечень закупаемых ЛС

Перечень 2023 год.

.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Дозировка и формы выпуска | Ед.изм | Цена | Кол-во | Сумма,тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИФА антитела Helicobacter pylori стрип |  | набор | 25 000 | 6 | 150 000,00 |
| 2 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин1,2 моль/л хлорид магния 0,6 ммоль/л рН 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 70000 | 3 | 210000 |
| 3 | XN-L Check L1 3мл (Контрольная кровь XN-L Check L1) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-550 |  | набор | 71700 | 20,00 | 1434000 |
| 4 | XN-L Check L2 3мл (Контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-550 |  | набор | 71700 | 20,00 | 1434000 |
| 5 | XN-L Check L3 3мл (Контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-550 |  | набор | 71700 | 20,00 | 1434000 |
|  | Лекарственные средства |  |  |  |  |  |
| 6 | Аммиак 10%-20мл | раствор 10%-20мл | фл | 40,61 | 100,00 | 4061 |
| 7 | Бриллиантовый зеленый 1%-50мл | раствор 1%-50мл | фл | 42,07 | 300,00 | 12621 |
| 8 | Тетрациклиновая мазь 3% 15гр | мазь 3% 15гр | туба | 464,49 | 200,00 | 92898 |
| 9 | Хлорамфеникол линемент 10% 25г | линемент 10% 25г | туба | 177,57 | 500,00 | 88785 |
| 10 | Флуоцинолона ацетонид гель 15 г | гель 15 г | туба | 172,32 | 600,00 | 103392 |
| 11 | Бензилбензоат | мазь для наружного применения 200мг/г 30 г | туба | 1059,3 | 50,00 | 52965 |
| 12 | Йод | раствор спиртовой 5 % 20 мл | фл | 70,35 | 200,00 | 14070 |
| 13 | Водорода перекись | раствор 3 % 50 мл | фл | 25,08 | 300,00 | 7524 |
| 14 | гидрокортизон | мазь 1% | туба | 475,8 | 300,00 | 142740 |
| 15 | Тербинафин | крем 1% 15 г | туба | 1 456,45 | 300,00 | 436935 |
|  | Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K |  |  |  |  |  |
| 16 | Промывающии реагент Cleanac | 5 л Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K | бут | 42 000 | 2 | 84 000,00 |
| 17 | Трубка для насоса | Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K | шт | 69 000 | 4 | 276 000,00 |
| 18 | Очищающий реагент Cleanac 3 | 1л Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K | бут | 27 000 | 12 | 324 000,00 |
| 19 | Изотонический раствор ISOTONAC 4 | 20 литров Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K | кан | 51 000 | 16 | 816 000,00 |
| 20 | Лизирующий реагент Hemolynac 3N | 1л Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K | бут | 63 000 | 12 | 756 000,00 |
| 21 | Фильтр | Расходный материал к гематологическим анализаторам МЕК-6510 K | шт | 6 000 | 6 | 36 000,00 |
|  | Стоматологические |  |  |  |  |  |
| 22 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения(самоотверждаемый) |  | набор | 9 199 | 8 | 73 592,00 |
| 23 | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный | цинк-фосфатный цемент 50г+30г | шт | 1 533 | 11 | 16 863,00 |
| 24 | Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонентный антисептический ренгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зуба | двухкомпонентный материал порошок 14г, жидкость 10мл | шт | 7 544 | 6 | 45 264,00 |
| 25 | Материал стоматологический антисептический для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов | пломбировочный материал порошок 25, жидкость 15мл | уп | 8 000 | 3 | 24 000,00 |
| 26 | Материал Рентгеноконтрастный материал для постоянного пломбирования корневых каналов на цинк-оксид эвгеноловой основе. Обладает противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным и противоаллергическим действием за счёт содержания в нём смеси кортикоидов. | Рентгеноконтрастный материал для постоянного пломбирования корневых каналов на цинк-оксид эвгеноловой основе. Обладает противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным и противоаллергическим действием за счёт содержания в нём смеси кортикоидов. Состав: -дексаметазона ацетат 0,01% -гидрокортизона ацетат 1,0 % -полиоксиметилен 2,2% -йодид тимола 22,5% -наполнитель до 100%порошок 15г | шт | 18 247 | 8 | 145 976,00 |
| 27 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников в блистере по 10шт | блистере по 10шт | шт | 267 | 420 | 112 140,00 |
| 28 | Пульпоэкстракторы длинной 30мм(уп 100шт) |  | уп | 3 722 | 21 | 78 162,00 |
| 29 | Каналонаполнители для углового наконечника(КНУ) номинальных размеров:025х15шт 030х15шт 035х10шт 040х10шт25мм |  | уп | 5 617 | 5 | 28 085,00 |
| 30 | К-файл 25мм№25(А012DО2502512) |  | уп | 4 383 | 35 | 153 405,00 |
| 31 | К-файл 25мм№30(А012DО2503012) |  | уп | 4 383 | 35 | 153 405,00 |
| 32 | К-файл 25мм№35(А012DО2503512) |  | уп | 4 383 | 35 | 153 405,00 |
| 33 | К-файл 25мм№40(А012DО2504012) |  | уп | 4 383 | 55 | 241 065,00 |
| 34 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №010 |  | уп | 2 312 | 18 | 41 616,00 |
| 35 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №015 H файл №25 |  | уп | 2 081 | 18 | 37 458,00 |
| 36 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №015-040 H файл 15-40 |  | уп | 2 542 | 18 | 45 756,00 |
| 37 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №020 H файл 20 |  | уп | 2 030 | 38 | 77 140,00 |
| 38 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №025 H файл 25 |  | уп | 2 038 | 18 | 36 684,00 |
| 39 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №030 H файл 30 |  | уп | 2 038 | 18 | 36 684,00 |
| 40 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №035 H файл 35 |  | уп | 1 983 | 18 | 35 694,00 |
| 41 | Каналоросширители M access hedstroem25мм №040 H файл 40 |  | уп | 2 267 | 18 | 40 806,00 |
| 42 | Гидроксид кальция | порошок 50г, жидкость 30г. | шт | 6 686 | 3 | 20 058,00 |
| 43 | Цемент цинк-сульфатный-материал пломбировочный временный безэвгенольный | Для временной изоляции лекарственного вещества в кариозной полости зуба и временных пломб. Пластичная, густая, однородная паста розового цвета. Допустимое время нахождения материала в полости зуба до 30 дней. Состав: сульфат цинка, оксид цинка, полимерный пастообразователь. Быстрое отверждение в полости (от 30 до 40 минут) Допустимое время нахождения в полости зуба до 30 дней (2-х месяцев)* Без содержания эвгенола Высокая пластичность материала Легкое внесение в полость без прилипания к инструменту Низкая теплопроводность (изолирование пульпы от теплового воздействия) Простота извлечения | шт | 2 001 | 7 | 14 007,00 |
| 44 | Стоматологические иглы стерильные одноразового применения размер27г/л(04х38мм) |  | шт | 21 | 700 | 14 700,00 |
| 45 | Зеркало стоматологическое |  | шт | 450 | 100 | 45 000,00 |
| 46 | Ручка для зеркала |  | шт | 572 | 40 | 22 880,00 |
| 47 | Наконечник стоматологический воздушный |  | шт | 63 737 | 5 | 318 685,00 |
| 48 | Стекла для замешивания |  | шт | 474 | 40 | 18 960,00 |
| 49 | Спрей смазка многофункциональная д/стоматологических наконечников |  | шт | 3 396 | 3 | 10 188,00 |
| 50 | Матрицы металические;с замковым фиксирующим устройством |  | шт | 1 122 | 4 | 4 488,00 |
| 51 | Матрицы металические ;контурные с фиксирующим устройством |  | шт | 1 961,00 | 4 | 7 844,00 |
| 52 | Пинцет изогнутый |  | шт | 1 226 | 20 | 24 520,00 |
| 53 | Зонд стоматологический |  | шт | 817 | 50 | 40 850,00 |
| 54 | Экскаватор стоматологический 2-х стор. с круглой ручкой, №3 | Экскаватор с круглой ручкой №3 - стоматологический инструмент для удаления зубного камня, продуктов распада дентина и посторонних частиц. Инструмент имеет 2 рабочие области в виде маленьких острых ложечек. Материал - медицинская нержавеющая сталь. Длина 156 мм Диаметр 1,8 мм | шт | 901 | 40 | 36 040,00 |
| 55 | Палочка для нанесения стоматологических материалов тонкая (1.5мл) |  | шт | 1 150 | 8 | 9 200,00 |
| 56 | Комплект стоматолог. Стерильный однократного применения |  | шт | 1 020 | 50 | 51 000,00 |
| 57 | Жидкость для очистки алмазных инструментов 125мл |  | шт | 3 040 | 3 | 9 120,00 |
| 58 | К-файл 25мм№10(А012DО2501012) |  | шт | 3 985,00 | 35 | 139 475,00 |
| 59 | К-файл 25мм№15(А012DО2501512) |  | шт | 4 428 | 35 | 154 980,00 |
| 60 | К-файл 25мм№20(А012DО2502012) |  | шт | 4 383 | 35 | 153 405,00 |
| 61 | Термоиндикаторы для контроля режима работы стерилизаторов в уп 500шт |  | шт | 5 049 | 10 | 50 490,00 |
| 62 | артикаина гидрохлорид + эпинефрина гидрохлорид | раствор для инъекции 4% -1,7мл №50 | уп | 50 000,00 | 50 | 2 500 000,00 |
| 63 | материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки каналов зубов | жидкость во флаконе 3% по 100мл | уп | 4 000,00 | 3 | 12 000,00 |
| 64 | двухкомпонентный композит химического отверждения | 40гр/3*10гр/26гр/14гр,аксессуары | уп | 13 000,00 | 3 | 39 000,00 |
| 65 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения | пломбировочный материал | уп | 13 000,00 | 4 | 52 000,00 |
| 66 | Цемент стоматологический силикатный двухкомпонентный пломбировочный | порошок 50г, жидкость 30г. | уп | 5 000,00 | 2 | 10 000,00 |
| 67 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечении |  | уп | 4 000,00 | 5 | 20 000,00 |
| 68 | Жидкость для расширения каналов |  | уп | 4 000,00 | 3 | 12 000,00 |
| 69 | Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении | флакон 30мл | уп | 5 000,00 | 3 | 15 000,00 |
| 70 | Алмазные боры | боры разных размеров, абразимости и форм | шт | 1 000,00 | 25 | 25 000,00 |
| 71 | Каналорасширители К-файл (№8,№10,№12,№20,№25,№30,№35) | Каналорасширители К-файл (№8,№10,№12,№20,№25,№30,№35) | шт | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
| 72 | Каналорасширители Н-файл (№8,№10,№12,№20,№25,№30,№35) | Каналорасширители Н-файл (№8,№10,№12,№20,№25,№30,№35) | шт | 3 000,00 | 20 | 60 000,00 |
| 73 | Пульпоэкстракторы | длиной 30мм/уп-100 шт. | уп | 6 000,00 | 3 | 18 000,00 |
| 74 | Наконечник | наконечник стоматологический турбинный НСТ 300-05 М4 | шт | 28 000,00 | 2 | 56 000,00 |
| 75 | Гуттаперчиевые штивы | штифты стоматологические | шт | 3 000,00 | 15 | 45 000,00 |

Место поставки: Жамбыслкая область, г.Тараз, ул.Рысбек батыра 13А

Срок поставки : в течении 15 календарных дней с момента получения устной или письменной заявки Заказчика, до конца 2023 года

| «Заказчик» ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» БИН 010 940 002 046 Банковские реквизиты: ИИК KZ768562203112521517 БИК KCJBKZKX . ЖФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Тараз адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» тел/факс: 8 (7262) 54-47-70 электронный адрес: poliklinika--5@mail.ru gp5_taraz@med.mail.kz Главный врач _________________ Сарсенова Д.А. |  | «Поставщик» ______________________________________ |
| --- | --- | --- |