№ 1 қосымша

.Приложение №1

Перечень закупаемых ИМН

Тізім 2024 жыл.

Перечень 2024 год.

| № п/п | Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма,тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесконтактный инфракрасный термометр | Инфракрасный датчик с термометром, который считывает температуру за считанные секунды и имеет функцию записи 30 последних замеров температуры пациентов. Не требует, обработки и лишних затрат времени. Достаточно поднести на уровень трех сантиметров от лобной части и нажать кнопку старт, и уже температура за считанные секунды будет известна! Височная артерия - это артерия, расположенная близко к коже и распространяющаяся по лбу. Если кровь с отражением температуры тела проходит через височную артерию по лбу, будет генерироваться соответствующее количество инфракрасных лучей. По инфракрасным лучам можно измерять температуру тела. Способ измерения Бесконтактный Расстояние при измерении 3см-5см Диапазон измерения 32°C-43°C (89.6° F-109.4° F) Максимально допустимая погрешность 32° C-42°C с погрешностью ± 0.2 “C 42.1 °C-42.9°C с погрешностью±0.3°C Разрешение дисплея 0. 1°C Рабочая среда 10OC-40°C (50° F-104° F) влажность ≤ 85% Окружающая среда при транспортировке и хранении 0°C-50°C (32° F-122° F) влажность ≤85% Электропитание DC3V(2 ААА батареи) Индикатор электропитания Сигнал о низком заряде батареи Задняя подсветка Яркая подсветка Ед.изм. на дисплее Цельсий (°C)/ Фаренгейт (°F) Автоматическое отключение 10 сек Размер Не более 153,5ммx42ммx36мм Вес Не менее 66,8г без батарей Поставщику предоставить регистрационное улостоверение, сертификат средства измерения, сертификаты первичной свежей поверки Гарантийный талон 12 мес | шт | 10 | 35000 | 350 000 |

350000

Место поставки: Жамбыслкая область, г.Тараз, ул.Рысбек батыра 13А

Срок поставки : В течении 20 календарных дней  , с момента подписания договора

| «Заказчик» «Тапсырыс беруші» ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 УЗАЖО» БИН 010 940 002 046 Банковские реквизиты: ИИК KZ768562203112521517 БИК KCJBKZKX . ЖФ АО "Банк ЦентрКредит", г.Тараз адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» тел/факс: 8 (7262) 54-47-70 электронный адрес: poliklinika--5@mail.ru gp5_taraz@med.mail.kz Главный врач _________________ Сарсенова Д.А. |  | «Поставщик» «Өнім беруші» ______________________________________ |
| --- | --- | --- |